の名称）　　　　　　　　　　　　　消防計画

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項の規定に基づき、の名称）　　　　　　　　　　の共同住宅及び ※全ての事業所・別表１及び別図に定める事業所部分 （以下「当該防火対象物」という。）における防火管理について必要な事項を定め、火災の予防及び火災、地震等の災害が発生した際の人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。

（消防計画の適用範囲）

- この計画は、当該防火対象物に居住し、勤務し、又は出入りするすべての者に適

用する。

（自衛消防組織）

第３条　火災その他の災害が発生した場合、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を置く。自衛消防隊の組織及び任務分担は、次のとおりとする。

| 担当 | 氏名（役職等） | 任務 |
| --- | --- | --- |
| 自衛消防隊長 |  | ・自衛消防隊に対し、指揮、監督を行う。 |
| 初 期 消 火 |  | ・消火器、屋内消火栓設備等を使用し初期消火する。 （天井に燃え移ったら初期消火を中止し避難する。） |
| 通 報 連 絡 |  | ・自動火災報知設備の発信機を押す。 ・１１９番に通報する。 ・関係者へ連絡する。 ・自衛消防隊長に必要事項を報告する。 ・自衛消防隊員に必要事項を伝達する。 ・到着した消防隊へ情報提供する。 |
| 避 難 誘 導 |  | ・避難口を開放し、避難経路図に従い、避難誘導 する。 ・避難口、曲がり角などに立って誘導する。 ・逃げ遅れがいないか確認する。 |

（火災予防上の自主検査）

第４条　火災予防のため定期的に行う自主検査は別表２、３のとおりとし、　　 月と

月に実施する。

２　火災予防のため日常的に行う自主検査は別表４のとおりとし、毎日実施する。

（消防用設備等の点検）

第５条　消防用設備等の法定点検は、消防用設備等の点検業者に委託して次のとおり実施する。

| 消防用設備等 | 点 検 実 施 月 |
| --- | --- |
|  | 機器点検 | 総合点検 |
| 消火器 | 月 | 月 |  |
| 屋内消火栓設備 | 月 | 月 | 月 |
| 粉末消火設備 | 月 | 月 | 月 |
| 自動火災報知設備 | 月 | 月 | 月 |
| 避難器具 | 月 | 月 | 月 |
| 誘導灯 | 月 | 月 |  |
| 連結送水管 | 月 | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 | 月 |

２　機器点検を実施したときは、その結果を維持台帳に記録、保管する。

３　総合点検を実施したときは、その結果を ※ ３・１ 年に１回 ※ 南・北・東 消防署長に報告し、副本を維持台帳に保管する。

（防火対象物の点検） ※ 該当・非該当

第６条　防火対象物の法定点検は、点検業者に委託して　　　月に実施する。

２　点検を実施したときは、その結果を ※ 南・北・東 消防署長に報告し、副本を維持台帳に保管する。

（不備欠陥等の整備）

第７条　防火管理者は、第４条、第５条及び第６条に定める検査・点検の結果、不備・欠陥事項があるときは、管理権原者に報告し、改善を図る。

（消防機関への連絡等）

第８条　 防火管理者は、防火管理の適正を図るため、常に消防機関との連絡を密にし、必要な報告・届出等を行う。

２　消防機関へ報告・届出等をした書類及び防火管理業務に必要な書類等は、維持台帳を作成し、保管する。

| 報告等の種別 | 報告等の時期 | 届出先 |
| --- | --- | --- |
| 防火管理者選任（解任） 届出書 | 防火管理者を定めたとき、又は解任したとき 管理権原者の変更があったとき | 管轄する 消防署 |
| 消防計画作成（変更） 届出書 | 防火管理者を定めたとき 管理権原者の変更があったとき 消防計画の内容に変更があったとき | 管轄する 消防署 |
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 | ・総合点検終了後おおむね１５日以内 ※３・１ 年に１回 | 管轄する 消防署 |
| 防火対象物点検結果報告書 | ・点検終了後（１年に１回） | 管轄する 消防署 |
| 消防訓練実施計画通知書 | ・自衛消防訓練を実施する前 | 受持ちの 消防課 または分署 |
| 工事中の消防計画届出書 | 以下のいずれかの工事を行うとき ・営業時間内に作業を行い、避難施設等の機能 に支障が生じる工事 ・消防用設備等の機能に支障が生じる工事 ・火気を使用する器具等を使用する工事 ・危険物品を取り扱う工事 | 管轄する 消防署 |

（居住者、従業員の遵守事項）

第９条　居住者及び従業員は火災予防及び火災発生時の避難経路の確保のため次の事項を実施する。

なお、各住戸及びバルコニーについては、各居住者の責任において実施し、各事業所については、各事業所の管理権原者の責任において実施する。

(1)火気管理

ア 喫煙管理に常に注意し、終業時、就寝時又は外出時には、床面やいす等に吸殻がないか点検を行う。

イ 吸殻の処理は、一定時間ごとに処理するとともに、燃えるゴミと一緒にしないように分別処理をする。

ウ 喫煙は指定された場所で行い、歩行中の喫煙は行わない。

エ 火気使用設備器具は、使用する前後に点検を行い、安全を確認する。

オ 火気使用設備器具は指定された場所で使用し、周囲を整理整頓するとともに、可燃物に接近して使用しない。

（2）放火防止

ア　建物の周囲に可燃物を置かない。

イ　死角となる廊下、階段室、トイレ等に可燃物を置かない。

ウ　空室、倉庫等の施錠を行う。

エ　トイレ、倉庫等の巡視を行う。

（3）避難施設の管理

ア　廊下、階段、通路には、物品を置かない。

イ　避難口の扉の開閉を妨げるような物品が置かれている場合は、直ちに除去する。

ウ　防火シャッターの降下位置に物品が置かれている場合は、直ちに除去する。

エ　前ア、イ及びウにおいて、物品を容易に除去できない場合は、防火管理者に報告する。

オ　避難経路図を避難口付近及び事業所内の見やすい場所に掲示する。

(4)収容人員の管理

ア　定められた収容人員を超えて入場させない。

イ　収容人員を超えるような事態になった場合は、掲示板などにより新規入場を規制する。

（震災対策）

第１０条　居住者及び従業員は、地震による被害を防止するため次の事項を実施する。

なお、各住戸及びバルコニーについては、各居住者の責任において実施し、各事業所については、各事業所の管理権原者の責任において実施する。

（1）日常の地震対策

ア　ロッカー、自動販売機等の転倒防止措置を行う。

イ　窓ガラス、看板等の落下、飛散防止措置を行う。

ウ　火気使用設備器具からの出火防止措置を行う。

エ　危険物品の流出、漏えい防止措置を行う。

オ　高所に置かれた重量物は低所に移動する。

カ　非常用物品を確保し、定期に点検整備を実施する。

（2）地震発生時の安全措置

ア　地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。

イ　火気使用設備器具の直近にいる従業員等は、器具栓、元栓の閉止又は電源遮断を行う。

ウ　出火状況の確認、けが人の発生状況を確認する。

エ　別表２、３及び４に定める項目について臨時に自主検査を実施し、不備・欠陥事

項が認められた場合は応急措置を行う。

オ　火気使用設備器具は、安全を確認した後に使用する。

（3）地震発生後の自衛消防活動

地震発生後の自衛消防隊の任務分担は、第３条に定めるほか、次のとおりとする。

| 担当 | 任務 |
| --- | --- |
| 初 期 消 火 | ・火災発生の警戒及び被害状況の把握のため、巡視を行う。 ・落下、倒壊した物品で避難上障害となるものを除去する。 ・被害状況を防火管理者に報告する。 |
| 通 報 連 絡 | ・テレビ、ラジオ等により情報の収集を行う。 ・混乱防止を図るため、必要な情報を在館者に知らせる。 |
| 避 難 誘 導 | ・在館者を落ち着かせ、照明器具、什器等の転倒、落下に注意しながら、原則自衛消防隊長から指示があるまで、柱の周りや壁ぎわ等安全な場所で待機させる。 ・落下物からの頭部保護等必要な指示を行い、（避難場所） へ避難誘導する。 |

（工事中の防火管理）

第１１条　防火管理者は、模様替え等の工事を行う場合、工事関係者に工事計画書を提

出させ、工事の内容を把握し、必要な指示を行う。

２　次に掲げるいずれかの工事を行うとき、防火管理者は工事中の消防計画を消防署長

に届出る。

（1）営業時間内に作業を行い、避難施設等の機能に支障が生じる工事

（2）消防用設備等の機能に支障が生じる工事

（3）火気を使用する器具等を使用する工事

（4）危険物品を取り扱う工事

３　防火管理者は、工事関係者に対して次の事項を周知し遵守させる。

（1）指定された場所以外では喫煙及び裸火の使用をさせない。

（2）溶接、その他火気を使用する工事を行う場合は、消火器等の準備をさせる。

（3）塗装などに危険物品を使用する場合は、防火管理者の承認を受けさせる。

（4）工事用資器材は整理整頓し、管理させる。

（訓練及び教育）

第１２条　防火管理者は、居住者及び従業員に対し、次のとおり教育及び訓練を行う。

（1）自衛消防隊を中心とした消火、通報及び避難訓練

（2）消防用設備等の設置場所及び使用方法の周知

(3) 避難経路の周知

（4）火災予防上守るべき事項の周知

２　訓練を実施するときは、消防訓練実施計画通知書を （受持ちの）　　　　　※消防課・分署 に提出する。

３　訓練の実施時期は次のとおりとする。

| 訓 練 種 別 | 実 施 時 期 |
| --- | --- |
| 消 火 訓 練 | 月 月 |
| 通 報 訓 練 | 月 月 |
| 避 難 訓 練 | 月 月 |
| 震 災 訓 練 | 月 月 |
| 総 合 訓 練 | 月 月 |

（防火管理業務の一部委託） ※ 有・無

第１３条　防火管理業務の一部を別表５のとおり委託する。

別表１

防火管理　管理権原者一覧

| 番号 | 管理権原者の住所・氏名 （法人の場合は法人の主たる事業所の所在地、名称及び代表者の役職、氏名） | 事業所名称等 |
| --- | --- | --- |
| １ | 住 所 氏 名 | 名称 地上・地下 階 |
| ２ | 住 所 氏 名 | 名称 地上・地下 階 |
| ３ | 住 所 氏 名 | 名称 地上・地下 階 |
| ４ | 住 所 氏 名 | 名称 地上・地下 階 |
| ５ | 住 所 氏 名 | 名称 地上・地下 階 |
| ６ | 住 所 氏 名 | 名称 地上・地下 階 |
| ７ | 住 所 氏 名 | 名称 地上・地下 階 |
| ８ | 住 所 氏 名 | 名称 地上・地下 階 |
| ９ | 住 所 氏 名 | 名称 地上・地下 階 |
| １０ | 住 所 氏 名 | 名称 地上・地下 階 |

別図の作成例

別図

| トイレ | 廊下 | 階段 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ＥＶ |
| 倉庫 |  |  |
| ② | ① |

１階

① ﾌﾗﾜｰｼｮｯﾌﾟ○○

② ○○株式会社△△営業所

| 別表２ 自主検査チェック表（建物構造等） 年 月 日 |
| --- |
| 検 査 項 目 | 検査結果 |
| 建 物 構 造 | 柱・はり・壁・ 床 | コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |
|  | 天井 | 仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。 |  |
|  | 窓枠・サッシ ・ガラス | 窓枠・サッシ等に、ガラス等の落下又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、緩み、著しい変形等がないか。 |  |
|  | 外壁・ひさし・ パラペット | 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。 |  |
| 防火設備 | 外壁の構造 及び開口部等 | 外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積及び避難の障害となる物品等を置いていないか。 |  |
|  |  | 防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |
|  | 防火区画 | 防火区画を構成する壁、天井に破損がないか。 |  |
|  |  | 防火戸・防火シャッターのくぐり戸が最後まで閉まるか。 |  |
|  |  | 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。 |  |
|  |  | 防火シャッターが最後まで降下するか。 |  |
| 避難施設 | 廊下・通路 | 有効幅員が確保されているか。 |  |
|  |  | 避難上支障となる設備・機器等の障害物を設置していないか。 |  |
|  | 階段 | 物品が置かれていないか。 |  |
|  | 避難口 （出入口） | 扉の開放方向は避難上支障ないか。 |  |
|  |  | 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。 |  |
|  |  | 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 |  |
| 火気設備器具 | 厨房設備 (ガスコンロ、 湯沸器等) | 可燃物からの保有距離は適正か。 |  |
|  |  | 安全装置は適正に機能するか。 |  |
|  |  | ガス配管は亀裂、老化、損傷していないか。 |  |
|  |  | 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |
|  | 暖房器具 | 自動消火装置は適正に機能するか。 |  |
|  |  | 火気周囲は整理整頓されているか。 |  |
| 電気設備 | 電気器具 | コードの亀裂、老化、損傷はないか。 |  |
|  |  | タコ足の接続を行っていないか。 |  |
|  |  | 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |
| 震災対策 | 棚、ロッカー等 | 転倒、移動、落下防止の措置がしてあるか。 |  |
|  |  | 固定、移動防止のボルト等に緩み、腐食等はないか。 |  |
| （備考）不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告する。(凡例) ○…良 ×…不備・欠陥 △…即時改修 |
| 別表３ 自主検査チェック表（消防用設備等） 年 月 日 |
| 実施設備 | 検査項目 | 点検結果 |
| 消火器 | 設置場所に置いてあるか。 |  |
|  | 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 |  |
|  | 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 |  |
|  | ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。 |  |
|  | 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |
| 屋内消火栓設備 | 使用上の障害となる物品はないか。 |  |
|  | 消火栓扉は確実に開閉できるか。 |  |
|  | ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 |  |
|  | 表示灯は点灯しているか。 |  |
| 粉末消火設備 （移動式） | 使用上の障害となる物品はないか。 |  |
|  | 扉は変形、損傷、腐食等がなく、確実に開閉できるか。 |  |
|  | ホース、ノズル、容器に変形、損傷、つぶれなどはないか。 |  |
|  | 表示灯は点灯しているか。 |  |
| 自動火災報知設備 | 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |
|  | 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 |  |
|  | 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |
| 避難器具 | 避難に際し、容易に接近できるか。 |  |
|  | 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていない か。 |  |
|  | 開口部付近に物品等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 |  |
|  | 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 |  |
|  | 標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |
| 誘導灯 | 間仕切り変更により、設置位置や誘導方向が不適切になっていないか。 |  |
|  | 間仕切り、ロッカー、広告、照明等により視認障害となっていないか。 |  |
|  | 表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がないか。 |  |
|  | 不点灯、ちらつき等はないか。 |  |
| 連結送水管 | 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また送水活動に支障となるものがないか。 |  |
|  | 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |
|  | 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となるものがないか。 |  |
|  | 放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に支障がないか。 |  |

（備考）不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告する。(凡例)　○…良　×…不備・欠陥　△…即時改修

別表４　　　　 　　　　　自主検査チェック表（日常）　　　　　　　　　　　　月

| 実施日 | 検査項目 |
| --- | --- |
|  | 吸殻の処理はされているか | ガス器具は消したか | 電気器具は消したか | 倉庫の施錠はされているか | 通路・階段に物品は置かれていないか | 避難口に物品は置かれていないか | シャッターの降下位置に物品は置かれていないか | 建物外部に可燃物の放置はないか | 消火器は決められた位置にあるか | 屋内消火栓の前に物品は置かれていないか | 自動火災報知設備の音響は停止されていないか |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（備考）不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告する。(凡例)　○…良　×…不備・欠陥　△…即時改修

| 別表５ 防火管理業務の委託状況表 年 月 日現在 |
| --- |
| 防火対象物名称 |  | 再受託者の有無 |
| 管理権原者氏名 |  | □ 無し □ 一部有り □ 全部 |
| 防火管理者氏名 |  |  |
| 受託者の氏名等〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地等〕 | 受託者が再委託する場合記入 |
| 氏 名（名 称） 住 所（所在地） 電話番号 担当事務所住所 担当事務所電話番号 |  |  |
|  | 常 駐 方 式 | 範 囲 | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検監視など） 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 消防・防災設備等の監視・操作業務 □ 火災が発生した場合の自衛消防活動 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ 自衛消防訓練指導 □ その他（ ） | □ 同左 同左 同左 □ 同左 □初期消火□通報連絡□避難誘導 □その他（ ） □ 同左 □ その他（ ） |
|  |  | 方 法 | 常駐場所 常駐人員 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯 |  |
|  | 巡 回 方 式 | 範 囲 | 出火防止業務（火気使用箇所の点検など） 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 □ 火災が発生した場合の自衛消防活動 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） | 同左 同左 同左 □ 同左 □初期消火□通報連絡□その他 □ その他（ ） |
|  |  | 方 法 | 巡回回数 巡回人員 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯 |  |
|  | 遠 隔 移 報 方 式 | 範 囲 | □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 □ 火災が発生した場合の自衛消防活動 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） | □ 同左 □ 同左 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） |
|  |  | 方 法 | 現場確認要員の待機場所 到着所要時間 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯 |  |

# Text boxes

共同住宅と事業所を併せて防火管理する場合の消防計画作成例

作成例

これは作成例です。アンダーラインの箇所に記入し、場合により内容の変更及び追加、不要な部分の削除などを行い、防火管理を行うところに適した消防計画を作成して下さい。

※の欄は、いずれかを選択し○を付けて下さい。

（防火対象物

（防火対象物