## チェックシート
特定共同住宅等の適用（平成１７年 省令第４０号）基準
[5 empty] | チェック | 図面番号 | 特例内容
1 |  |  |  | （特定主要構造部） 特定主要構造部は、耐火構造である。
2 |  |  |  | （共用部分の内装） 共用部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが、準不燃材料である。
3 |  |  |  | （住戸等と他の住戸等との区画）
| -1 |  |  | 開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている。
| -2 |  |  | 乾式壁の有無
施工管理体制が整備されている。
4 |  |  |  | （住戸等の外壁に面する開口部） 住戸等の外壁に面する開口部（直径が0.15m以下で防火設備が設けられた換気口等及び面積が0.01㎡以下の換気口等を除く。）は、次のいずれかに適合している。
| -1 |  |  | 住戸等間の外壁開口部は、外壁面から50㎝以上突出した耐火構造のひさし、床、そで壁等で防火上有効に遮られている。
| -2 |  |  | 前(1)庇等で外壁面から50cm以内の部分に配管等の有無
離隔が取れない場合の配管等の材質。（ ）
| -3 |  |  | 住戸等間の外壁開口部相互間の距離が90㎝以上であり、次のいずれかに適合する。
|  | ア |  | 上下に設けられた開口部（直径0.15m以下の換気口等及び相互間の距離が3.6m以上であるものを除く。）に防火設備である防火戸が設けられている。
|  | イ |  | 火災住戸等から他の住戸等へ延焼しないよう、外壁開口部に延焼防止措置がされている（計算書を添付する。）。
5 |  |  |  | （初期拡大抑制性能） 特定共同住宅等の種類に応じ、初期拡大抑制性能を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて、必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等が13から16までの規定により設置されている。
6 |  |  |  | （避難安全支援性能） 特定共同住宅等の種類に応じ、避難安全支援性能を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて、必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等が13から16までの規定により設置されている。
7 |  |  |  | （住戸等と共用部分との区画）
| -1 |  |  | 耐火構造の床又は壁で区画されている。
| -2 |  |  | 共用部分に面する開口部（平成17年３月消防庁告示第２号第３､３⑶イ(ｲ)から(ﾊ)までの要件を満たす換気口等を除く。）には、防火設備（主たる出入口に設けるものは、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのものに限る。）である防火戸が設けられている。
| -3 |  |  | 二方向避難・開放型特定共同住宅等及び開放型特定共同住宅等以外の特定共同住宅等の住戸等（共同住宅用スプリンクラー設備が設置されている住戸等を除く。）の共用部分に面する開口部は、ア及びイに適合している。
|  | ア |  | 開口部面積の合計が、一の住戸等につき４㎡（共用室にあっては８㎡）以下である。
|  | イ |  | 一の開口部面積は、２㎡以下である。
8 |  |  |  | （住戸等の区画を貫通する配管等の有無）
| -1 |  |  | 区画を貫通する配管
| -2 |  |  | 別表のとおり、(財)日本消防設備安全センター評定工法又は国土交通大臣認定工法を用い、当該評定又は認定条件に基づき施工している。
9 |  |  |  | （特定光庭の有無） 次に適合しない光庭を有する。
| -1 |  |  | 光庭に面する火災住戸等の全ての開口部から噴出する火炎等のふく射熱による、火災住戸等以外の住戸等の光庭に面する開口部の受熱量が、10kW/㎡未満である（計算書を添付する。）。
| -2 |  |  | 光庭が避難光庭に該当し、次に適合している。
|  | ア |  | 避難光庭に面する火災住戸等の全ての開口部から噴出する火炎等のふく射熱による、避難光庭に面する廊下及び階段室等を経由して避難する者の受熱量が、３kW/㎡未満である（計算書を添付する。）。
|  | イ |  | 避難光庭は、次のいずれかに適合している。
|  |  | （ア） | 避難光庭の高さを避難光庭の幅で除した値が、2.5未満である。
|  |  | （イ） | 前(ｱ)により求めた値が2.5以上であるが、火災住戸等の全ての開口部から噴出する煙層の温度が４K以上上昇しない（計算書を添付する。）。
10 |  |  |  | （特定光庭に面する開口部の防火措置） 特定光庭に面する開口部を有する。
| -1 |  |  | 廊下又は階段室等が特定光庭に面している場合、特定光庭に面する開口部は、次に適合している。
|  | ア |  | 一の住戸等の開口部面積の合計は、４㎡以下、かつ、一の開口部面積は２㎡以下である（共同住宅用スプリンクラー設備が設置されている住戸等を除く。）。
|  | イ |  | 特定光庭の下端に設けられた開口部が、常時外気に開放され、かつ、当該開口部の有効断面積の合計が、特定光庭の水平投影面積の1/50以上である。
| -2 |  |  | 前⑴以外の特定光庭に面する開口部は、次に適合している。
|  | ア |  | 開口部には、はめ殺しの防火戸が設置されている（平成 17 年３月 消防庁告示第 2 号第４、２（２）イのただし書きを適用している場合を除く。）。
|  | イ |  | 住戸等の開口部相互間の水平距離は、同一壁面上は0.9ｍ以上、異なる壁面上は2.4ｍ（はめ殺しの防火戸の場合は2.0ｍ）以上である（0.5ｍ以上の耐火構造のそで壁等を設けた場合を除く。）。
|  | ウ |  | 住戸等の開口部相互間の垂直距離は、1.5ｍ（はめ殺しの防火戸の場合は、0.9ｍ）以上である（0.5ｍ以上突出した耐火構造のひさし等を設けた場合を除く。）。
|  | エ |  | 一の住戸等の一の階の開口部面積の合計は２㎡以下であり、かつ、一の開口部面積は１㎡以下である。
11 |  |  |  | （特定光庭の火気規制） 特定光庭に面して、火を使用する設備を設けていない（平成14年11月消防庁告示第７号に適合する屋内避難階段等の部分が存する特定光庭に、防火上有効な措置が講じられた給湯湯沸設備等を設ける場合を除く。）。
12 |  |  |  | （特定共同住宅等以外の部分（他用途部分）との区画）
| -1 |  |  | 他用途部分の有無
| -2 |  |  | 特定共同住宅等と他用途部分は政令第８条各号により区画されている。
13 |  |  |  | （住宅用消火器及び消火器具）
| -1 |  |  | 住戸等ごとに、住宅用消火器が設置されている。
| -2 |  |  | 住戸等に直接面していない共用部分等に、消火器具が歩行距離20ｍ以下となるように設置されている。
14 |  |  |  | （共同住宅用スプリンクラー設備）
| -1 |  |  | 共同住宅用スプリンクラー設備の設置
|  | ア |  | 共同住宅用スプリンクラー設備が設置されている。
|  | イ |  | 共同住宅用スプリンクラー設備の技術基準に適合している。
| -2 |  |  | 二方向避難・開放型特定共同住宅等（省令40号第３条第３項第２号イに掲げる部分（特定福祉施設等を除く。））又は開放型特定共同住宅等（同条第３項第２号イに掲げる部分のうち14階以下の部分（特定住戸利用施設を除く。））の共同住宅用スプリンクラー設備の免除。
|  | ア |  | 住戸等の壁及び天井の仕上げが準不燃材料である。
|  | イ |  | 共用室と共用室以外の部分（開放型廊下又は開放型階段に面する部分を除く。）とを区画する壁に設けられる開口部（規則第13条第2項第1号ロの基準に適合するものに限る。）に、特定防火設備（規則第13条第2項第1号ハの基準に適合するものに限る。）が設けられている。
| -3 |  |  | 特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置による共同住宅用スプリンクラー設備の免除。 10階以下の階に存する特定福祉施設等を政令第12条第１項第１号に掲げる防火対象物とみなして同条第２項第３号の２の規定を適用した場合に設置することができる特定施設水道連結型スプリンクラー設備を、当該特定福祉施設等に同号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置している。
15 |  |  |  | （共同住宅用自動火災報知設備）
| -1 |  |  | 共同住宅用自動火災報知設備の設置
|  | ア |  | 共同住宅用自動火災報知設備が設置されている。
|  | イ |  | 共同住宅用自動火災報知設備の技術基準に適合している。
| -2 |  |  | 共同住宅用スプリンクラー設備設置部分の共同住宅用自動火災報知設備の免除 住戸等（特定福祉施設等を除く。）に、共同住宅用スプリンクラー設備が設置されている。
16 |  |  |  | （住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備）
| -1 |  |  | 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の設置
|  | ア |  | 住戸用自動火災報知設備が住戸等及び直接外気に開放されていない共用部分に設置されている。
|  | イ |  | 直接外気に開放されていない共用部分以外の共用部分に、共同住宅用非常警報設備が設置されている。
|  | ウ |  | 住戸用自動火災報知設備の技術基準に適合している。
|  | エ |  | 共同住宅用非常警報設備の技術基準に適合している。
| -2 |  |  | 共同住宅用スプリンクラー設備設置部分の住戸用自動火災報知設備の免除 住戸等（特定福祉施設等を除く。）に、共同住宅用スプリンクラー設備が設置されている。
17 |  |  |  | （共同住宅用連結送水管）
| -1 |  |  | 共同住宅用連結送水管が設置されている。
| -2 |  |  | 共同住宅用連結送水管の技術基準に適合している。
18 |  |  |  | （共同住宅用非常コンセント設備）
| -1 |  |  | 共同住宅用非常コンセント設備が設置されている。
| -2 |  |  | 共同住宅用非常コンセント設備の技術基準に適合している。
設置する消防用設備等 |  |  |  |  | 設置している設備にチェック
消火器具
住宅用消火器
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
共同住宅用スプリンクラー設備
自動火災報知設備
共同住宅用自動火災報知設備
住戸用自動火災報知設備
非常警報設備
共同住宅用非常警報設備
消防機関へ通報する火災報知設備
避難器具
誘導灯及び誘導標識
水噴霧消火設備
泡消火設備
不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
消防用水
排煙設備
連結散水設備
共同住宅用連結送水管
非常コンセント設備
共同住宅用非常コンセント設備
その他（設備名： ）
１ 特定共同住宅等の適用基準欄の内容は、要約したものですから、細部については省令40号、関係告示、川口市火災予防事務審査基準を必ず確 認してください。 ２ チェック欄は、特例基準等に適合するものには○印又は有、無を記入してください。 ３ 図面番号欄は、基準の適合状況等が確認できるように、添付した設計図書等の図面番号を記入してください。 ４ 特例欄は、特例内容を記入してください。 ５ 設置する消防用設備等欄は、設置する設備に〇印を記入してください。 ５ 廊下及び階段室等の開放性を判断した計算書等を添付してください。 ６ 各検証を行った場合は、計算書等を添付してください。 ７ 表中の用語については、川口市火災予防事務審査基準を参照してください。

## 別表
別表
種 類 | 評定品 | ※認定品 | その他（認められるとする法令、理由を記載） | 〇
給水管
排水管
汚水管
通気管
空調用冷温水管
ガス管
冷媒管
配電管
その他
※認定品を使用する場合は、区画貫通告示に適合していると認められる資料、区画貫通告示第３各号に掲げる耐火性能試験を実施した内容と合否が確認できる資料を添付すること。 １ 特段の理由がない限り努めて評定品を使用すること。 ２ 複数使用する場合は、複数選択可。 ３ 評定と認定をどちらも取得しているものは評定品に〇をすること。