様式１６．３－１－１（バルク様式４－１－１）

設備工事（バルク貯槽）届書（別紙１－１）

１．バルク供給に係る技術上の基準に対応する事項

| 貯 蔵 能 力 |  |  | ｋｇ （ ｋｇ× 基 ） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 規則19条 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 添 付 書 類 |
| 3号 ｲ |  | バルク貯蔵の規格 | 地上式・地下埋設式 容積 ㎡ 材質 | 製品仕様書及び 明細図 施工後写真 |
| 3号 ﾛ |  | 保安距離 図 | 用途地域等（ ①工業専用地域・②工業団地 ③その他の地域 ） 第1種保安物件までの距離 ｍ 第2種保安物件までの距離 ｍ 敷地境界線までの距離 ｍ 構造壁等の有無 ①有 ・ ②無 | 設置場所付近の 配置図 構造壁等の配置図 |
| 3号 ﾊ |  | 安全弁 | ①試験合格品 ・ ②大臣認定品 元弁をみだりに操作できない措置 規定吹出し量 Ｗ１＝ ㎏/h Ｗ２＝ ㎏/h |  |
|  | (1) |  |  |  |
|  | (2) | 液面計 | ①試験合格品 ・ ②大臣認定品 方式: |  |
|  | (3) | 過充填防止装置 | ①試験合格品 ・ ②大臣認定品 |  |
|  | (4) | 液取入弁 | ①試験合格品 ・ ②大臣認定品 |  |
|  | (5) | ガス取出バルブ | ①ｶﾞｽ放出防止装置(1.試験合格品・2.大臣認定品) ②緊急遮断装置(1.試験合格品・2.大臣認定品) |  |
|  | (6) | 液取出バルブ | ①ｶﾞｽ放出防止装置(1.試験合格品・2.大臣認定品) ②緊急遮断装置(1.試験合格品・2.大臣認定品) |  |
|  | (7) | 均圧弁 | ①有(1.試験合格品・2.大臣認定品) ・ ②無 |  |
|  | (8) | 付属機器の保護 | プロテクター厚さ mm |  |
|  | (9) | 警戒標 | 表示内容: | 施工後写真 |
|  | (10) | 緊急連絡先の表示 | 表示内容: | 施工後写真 |
|  | (11) | 腐食防止措置 | 1,錆止め塗装 塗料の種類 膜厚 μm 2.上塗り塗装 塗料の種類 膜厚 μm 3.電気防しょく措置（地下貯槽） ①有(ﾏｸﾞﾈｼｭｳﾑ ㎏× 本) ・ ②無 | 施工時写真 |
|  | (12) | 支柱又はサドル等の設置 | ①支柱 ・ ②サドル | 施工後写真 |

様式１６．３－１－２（バルク様式４－１－２）

設備工事（バルク貯槽）届書（別紙１－２）

| 規則19条 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 添 付 書 類 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3号 ﾆ | (1) | 基礎 | 地盤面からの高さ cm | 施工後写真 |
|  | (2) | 車輌が接触しない措置 | 措置方法： | 施工後写真 |
|  | (3) | 支柱又はサドル等の固定 |  | 施工後写真 |
|  | (4) | 接地 | 接続線の断面積 ㎜2 接続方法： | 施工後写真 |
|  | (5) | 安全弁放出管の設置 |  | 施工後写真 |
| 3号 ﾎ (地下貯蔵) | (1) | 頂部は地盤面下30cm以上 | 頂部埋設深さ cm | 基礎図面・施工後写真 |
|  | (2) | 埋設場所に車輌 乗入不可の措置 | 措置方法： | 施工後写真 |
|  | (3) | 浮き上がり防止措置 | バルク貯槽食空体総質量 ㎏ コンクリート板の質量 ㎏ バルク貯槽の全容積 ㎥ コンクリート板の容積 ㎥ | 基礎図面・施工後写真 |
|  | (4) | 石塊等のない土砂の使用 |  | 施工後写真 |
|  | (5) | ガス検知用孔あき管設置 | 設 置 本 数 本 | 位置図・施工時写真 |
|  | (6) | 標識杭の設置 |  | 位置図・施工時写真 |
|  | (7) | プロテクターのふた | 不燃性断熱材の裏あて ㎜ | 施工後写真 |
| 3号 ﾍ |  | ２ｍ以内の火気をさえ ぎる措置及び屋外設置 | 敷地境界線までの距離 ｍ 措置方法： | 配置図・施工後写真 |
| 4号 |  | 貯槽は漏洩がないこと | 試 験 圧 力 MPa |  |
| 5号 |  | ガス漏れ検知器の設置 常時監視システムと接続 | 常時監視システム ①有 ・ ②無 常時監視装置設置場所 住所 名称 |  |
| 6号 |  | 高圧ガス配管内の液状液化 石油ガスの滞留防止 | 措置方法： | 施工後写真 |
| 7号 |  | 規則第18条第4～7号,第9～16号 第18～22号の基準に適合 | （ 別紙３ ） |  |
| 8号 |  | 供給管の耐圧試験 | 耐圧試験圧力 貯槽～調整器 MPa 調整器～メータ MPa 一次調整器～二次調整器 Mpa |  |

様式１６．３－３（バルク様式４－３）

設備工事（バルク供給）届書（別紙３）

２．供給状況等

| 高 圧 部 |  | 主な管の材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低 圧 部 | 露出部 | 主な管の材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 埋設部 | 主な管の材料 |  |  |  |  | 深 さ |  | ｍ |
|  | ピット | ①有（図面に明記すること。） ・ ②無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 給 状状 況 況 | 調整器 |  | ①自動切替式（1.分離型・2.一体型） ②２段減圧式（1.分離型・2.一体型） ③単段減圧式 |  |  | 能 力 |  | ㎏／ｈ |  |
|  | メーター |  | ①マイコンⅡ ・ ②Ｃ ・ ③Ｂ ・ ④Ｌ ・ ⑤Ｓ ⑥ＳＢ ・ ⑦その他（ ）, 号 |  |  |  |  |  |  |
|  | ガス漏れ警報器連動遮断装置 |  |  |  | ①有 ・ ②無: |  |  |  |  |
|  | 耐震自動ガス遮断装置 |  |  |  | ①メーター内蔵 ・ ②感震器連動 |  |  |  |  |
|  | ガス漏えい検知装置 |  |  |  | ①有（1.流量検知式・2.圧力検知式・3.流量検知圧力監視型） ②無 |  |  |  |  |
|  | 気 化 装 置 （添付書類） |  | ①有（形式 , 能力 ㎏／ｈ） ・ ②無 (認定書の写し) |  |  |  |  |  |  |
| 消 火 器 |  |  | 能力単位 Ａ－（ ）, Ｂ－（ ）, 本数（ ）本 |  |  |  |  |  |  |

３．充てん設備に係る事項

| 項 目 | 対 応 事 項 | 添 付 書 類 |
| --- | --- | --- |
| 充てん事業者 | 名称 |  |
| 充てん設備の種類 | ①規則第６４条第１項に基づく設備(新 型) ②規則第６４条第２項に基づく設備(従来型) |  |
| 車輌登録番号 | 登録番号 |  |
| 貯蔵設備の記号及び番号 | 記号 番号 |  |
| 許可番号及び許可年月日 | 許可番号 許可年月日 年 月 日 |  |
| 車輌停車位置 | 第1種保安物件までの距離 ｍ 第2種保安物件までの距離 ｍ | 停車位置付近の図面 |

様式１６．３－４（バルク様式４－４）

設備工事（バルク供給）届書（別紙４）

４．設備士等

| 設 備 士 名 |  |  | 設備士免状番号 | 県 No． |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備士再講習受講年月日 |  | 年 月 日 |  |  |
| ポリエチレン資格者氏名 |  | 資格番号 |  |  |
| 施工後の表示 |  | ①有 ・ ②無 | 施工完了年月日 | 年 月 日 |
| 供給予定販売事業者 |  | ①有（ ） ・ ②無 |  |  |

５．その他の添付書類

| １ | 現地への案内図（最寄り駅から所在地までが確認できるもの） |
| --- | --- |
| ２ | 敷地配置図（敷地内の容器置場の位置と付近の状況を示す図面) |
| ３ | 保安距離図（貯蔵量１トン以上の物件に限り必要。容器置場からの保安距離（斜め 距離含む）が確認できる図面） |
| ４ | 容器置場の構造図（市販ボンベ庫0)使用の場合は製造元の仕様書等でも可） |
| ５ | 供給管の配管図 |
| ６ | 施工設備士の免状の写し |
| ７ | 気密試験結果（自記圧力計の記録された用紙の写し） ※中圧部分がある場合は中圧部分の試験結果も必要 |