全体についての

消防計画作成例

（防火管理）

（防火対象

物の名称）　　　　　　　　　　　　　　　全体についての消防計画

（目的）

（防火対象

第１条　この計画は、消防法第８条の２第１項に基づき、物の名称）

（以下「当該防火対象物」という。）の管理権原者の協議により、当該防火対象物全体についての防火管理業務に必要な事項を定め、火災の予防及び火災、地震等の災害が発生した際の人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この全体についての消防計画の適用範囲は、次のとおりとする。

(1) 当該防火対象物に勤務し、出入りする全ての者

(2) 防火管理業務の一部を受託している者

(3) 当該防火対象物及び敷地内の全て

２　各管理権原者の権原の及ぶ範囲は、別表１及び別図１に明示する部分とする。

（統括防火管理者の選任）

第３条　全ての管理権原者の協議又は主要な管理権原者に委任することにより、消防法施行令第４条に規定する必要な資格を有する者の中から統括防火管理者を選任する。

（統括防火管理者の権限と責務）

第４条　統括防火管理者は、次の権限及び責務を有し、必要に応じて各管理権原者の指示を求め、当該防火対象物全体についての防火管理業務を誠実に遂行する。

(1) 当該防火対象物全体についての消防計画の作成、変更及び届出

(2) 各防火管理者等に対する指導、指示並びに必要な報告の聴取

(3) 当該防火対象物全体についての消火、通報及び避難の訓練の実施

(4) 廊下、階段、避難口等の避難施設の維持管理及びその案内

(5) 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難

誘導

(6) 当該防火対象物全体についての防火管理上必要な業務

２　統括防火管理者は、各防火管理者からの報告に基づき調査を行い、必要事項については消防機関へ届出又は連絡を行うとともに、各防火管理者に対し、火災予防上必要な措置を講ずるよう指示することができる。

３　統括防火管理者は、作成又は変更した全体についての消防計画の内容を各防火管理者に周知する。

（各管理権原者の責務）

第５条　各管理権原者は、統括防火管理者に対し、次の事項を行う。

(1) 当該防火対象物全体の防火管理業務を適切に遂行するために必要な権限の付与

(2) 当該防火対象物全体の防火管理業務の内容の説明

(3) 当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他当該防火対象物全体の防火

管理上必要な事項についての説明

（各防火管理者の責務）

第６条　各防火管理者は、統括防火管理者の指導、指示を遵守するとともに、防火管理上必要な事項について統括防火管理者に報告しなければならない。

２　各防火管理者は、全体についての消防計画に適合するよう、権原の及ぶ範囲内についての消防計画（以下「各消防計画」という。）を作成し、防火管理業務を行わなければならない。

３　各防火管理者は、相互の連絡を保ち、協力して防火管理業務を行わなければならない。

（点検・検査）

第７条　消防用設備等及び防火対象物の法定点検並びに火災予防上の自主検査は、次による。

(1) 消防用設備等の法定点検

ア　消防用設備等（配線又は非常電源がある場合は、これらも含む。）の法定点検

は、※ 所有者・占有者・管理組合・その他（　　　　　） の責任により　　 月

に機器点検、　　 月に機器点検及び総合点検を実施する。

イ　機器点検を実施したときは、その結果を維持台帳に記録し、保管する。

ウ　機器点検及び総合点検を実施したときは、その結果を ※ １年・３年 に１回

川口市※ 南・北・東 消防署長に報告する。

(2) 防火対象物の法定点検　 ※ 該当・非該当

ア　防火対象物の法定点検は、※ 所有者・占有者・管理組合・その他（　　　　　）

の責任により　　月に実施する。

イ　点検を実施したときは、その結果を川口市 ※ 南・北・東 消防署長に報告す

る。

(3) 火災予防上の自主検査

各管理権原者の権原の及ぶ範囲内で、火災予防のために行う自主検査は、各管理権原者の責任により実施する。

（不備・欠陥の整備）

第８条　消防用設備等及び防火対象物の法定点検並びに火災予防上の自主検査の結果、不備・欠陥事項があるときは、前条で定める実施責任者が改善を行う。

（消防機関への届出等）

第９条　統括防火管理者等は、防火管理業務の適正を図るため、常に消防機関との連絡を密にし、必要な届出等を行う。

２　統括防火管理者等は、維持台帳を作成し、消防機関に届出等をした書類及びその他防火管理業務に必要な書類等の保存（編冊）を行う。

（従業員・居住者の遵守事項）

第１０条　当該防火対象物に勤務する者及び居住者が行う火気管理及び避難施設の管理等の遵守事項については、各消防計画に定める。

（工事中の防火管理）

第１１条　統括防火管理者は、複数の箇所で模様替え等の工事が行われる場合、当該工事を行う部分の各防火管理者で協議させ、各消防計画に定める工事を行うときは、工事中の消防計画を作成及び届出させる。

（放火防止対策）

第１２条　放火防止対策は、各消防計画に定めるほか、統括防火管理者は、次の対策を推進する。

(1) 建物の周囲、廊下、階段室、トイレ等の可燃物の除去

(2) 空室、倉庫等の施錠管理

(3) 建物の周囲、廊下、階段室、トイレ等の巡視

（避難施設等の維持管理）

第１３条　廊下、階段、出入口、避難施設、防火設備の維持管理、避難施設の案内、収容人員の管理に関する事項は各消防計画に定める。

２　統括防火管理者は、避難施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されている場合、放置又は存置されている状態を是正しようとしない防火管理者等に対し、当該物件を撤去するよう指示することができる。

３　統括防火管理者は、防火設備について閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されている場合、放置又は存置されている状態を是正しようとしない防火管理者等に対し、当該物件を撤去するよう指示することができる。

（自衛消防の組織）

第１４条　火災、地震その他の災害が発生した場合、被害を最小限にとどめるため、次により編成される自衛消防隊を置く。

(1) 本部隊

本部隊には、初期消火、通報連絡及び避難誘導の各班を設ける。

(2) 地区隊

地区隊には、初期消火、通報連絡及び避難誘導の各担当を設け、その編成と任

務は各事業所の消防計画に定める。

２　本部隊の組織及び任務は、別表２のとおりとする。

（自衛消防隊の活動範囲）

第１５条　自衛消防隊の活動範囲は、当該防火対象物の管理範囲内とする。

２　隣接する建物等からの火災で延焼を阻止する必要がある場合の活動範囲は、当該防火対象物に設置されている消防用設備等を有効に活用できる範囲内とし、自衛消防隊長の判断に基づき活動する。

（火災発生時の自衛消防隊の活動）

第１６条　自衛消防隊の活動は、次による。

(1) 本部隊と地区隊とは、相互に連絡、協力して火災等の災害に対処する。

(2) 本部隊の活動は、当該防火対象物全ての地区の火災等の災害に対処するものと

し、地区隊の各隊員と協力して、自衛消防活動を行う。

(3) 地区隊の活動は、火災等の災害が発生した地区の地区隊が中心となり、当該地

区隊長の指揮のもとに初動措置を講ずるものとし、その活動方法は、各消防計画

に定める。

(4) 火災等の災害が発生した地区以外の地区隊の活動は、自衛消防隊長の命令によ

り活動を行う。

(5) 休日、夜間等に発生した火災等の災害に対しては、在館者が協力して自衛消防

活動を行う。

（震災対策）

第１７条　各防火管理者は、地震による被害を未然に防止するために必要な措置について、各消防計画に定める。

２　地震発生後の自衛消防隊の活動は、各消防計画に定める。

３　各防火管理者は、被害状況、避難誘導状況等を統括防火管理者に報告する。

４　統括防火管理者は、各防火管理者からの報告を受け、自衛消防隊に被害に対する

応急措置を行わせる。

（警戒宣言等が発せられた場合の対策）

第１８条　大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言等が発令された場合に、統括防火管理者は、各防火管理者に対して地震発生に伴う被害を防止するための指示、命令を行ない、又は必要な報告を求めることができる。

２　警戒宣言等が発せられた場合、統括防火管理者は、各管理権原者に周知する。

３　警戒宣言等が発せられた場合、自衛消防隊本部隊は別表２に定める任務を行う。

４　警戒宣言等が発せられた場合、各テナントの営業は、各消防計画に定めるものとするが、原則として営業を中止する。

（教育）

第１９条　統括防火管理者は、各防火管理者、当該防火対象物に勤務する者及び居住者に対して、防火管理業務に必要な知識、技術を高めるために次の教育を行う。

(1) 全体についての消防計画の内容の周知徹底

(2) 各事業所の責任範囲とその業務

(3) 自衛消防隊の編成とその任務

(4) 消防用設備等、防火設備等の機能及び取扱要領

(5) 避難施設等の維持管理

(6) 地震対策に関する事項

(7) 警戒宣言等が発せられた場合の対策

(8) その他防火管理上必要な事項

（消防訓練）

第２０条　統括防火管理者は、居住者及び全てのテナントが参加する消火、通報及び避難訓練を実施する。

２　訓練を実施したときは、訓練の実施記録を作成し、保管する。

３　消火訓練及び避難訓練は、それぞれ年 ※１回・２回 以上実施し、通報訓練は、年１回以上実施する。訓練の実施時期は、次のとおりとする。

| 訓練種別 |  | 実施時期 |
| --- | --- | --- |
| 個別訓練 | 消火訓練 | 月・ 月 |
|  | 通報訓練 | 月・ 月 |
|  | 避難訓練 | 月・ 月 |
| 総合訓練 |  | 月・ 月 |

４　統括防火管理者及び各防火管理者は、訓練の結果について検討し、不備事項については、次回の訓練に反映させるものとする。

５　統括防火管理者は、自衛消防訓練に参加しないテナントの防火管理者等に対し、訓練への参加を促すことができる。

（防火管理業務の一部委託） ※ 該当・非該当

第２１条　当該防火対象物についての防火管理業務の一部は、別表３のとおり委託する。

２　受託者は、管理権原者、統括防火管理者等の指示、命令を受けて適正に業務を実施し、適宜、防火管理状況を統括防火管理者に報告する。

別表１

管理権原者の権原の範囲

|  | 所有者の氏名 （法人の場合は、名称及び代表者氏名） | 権原の範囲 |
| --- | --- | --- |
|  | 例：〇〇マンション管理組合 理事長〇〇〇〇 | 共用部 |
|  | 管理組合名 （法人の場合は、名称及び代表者氏名） | 権原の範囲 |
|  | 例：〇〇マンション管理組合 理事長〇〇〇〇 | ３階から１１階まで |
|  | テナント名及びテナント占有者の氏名 （法人の場合は、名称及び代表者氏名） | 権原の範囲 テナントの存する階及び区画番号 |
| １ | 例：○○書店 株式会社○○○○ 代表取締役○○○○ | １階 １０１ |
| ２ | 例：フラワーショップ○○ 〇〇〇〇株式会社 代表取締役○○○○ | １階 １０２ |
| ３ | 例：居酒屋○○ ○○○○ | １階 １０３ |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |
| ７ |  |  |
| ８ |  |  |
| ９ |  |  |
| １０ |  |  |

別図の作成例

別図　１

| ① |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| トイレ | 廊下 |  | 階段 |
|  |  |  | ＥＶ |
| 倉庫 |  |  |  |
| ② |  | ③ |  |

１階

白抜き部分：共用部

① ○○書店

② ﾌﾗﾜｰｼｮｯﾌﾟ○○

③ 居酒屋○○

別表２

自衛消防隊の編成と任務（本部隊）

| 自衛消防隊長 （自衛消防隊に対する指揮、命令、監督等を行う。） 隊長の代行者兼副隊長 （隊長を補佐し、隊長が不在時は、その任務を代行する。） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平常時の編成と任務 |  |  | 警戒宣言等が発せられた場合の編成と任務 |  |
| 班 | 役職、氏名等 | 任 務 | 班 | 任 務 |
| 初期消火班 |  | 1 ※消火器・消火栓・補助散水栓・その他（ ）を使用した初期消火の実施 2 地区隊が行う初期消火への指揮 3 消防隊との連携及び補佐 | 点検措置班 | 1 建物構造、防火設備、避難施設、電気、 ガス、エレベーター、消防用設備等、 危険物施設などの点検及び保安措置 |
| 通報連絡班 |  | 1 消防機関への通報並びに通報の確認 2 消防隊が進入する際の誘導 3 消防隊への情報提供（出火場所、建物の構造、逃げ遅れの有無、消火活動上支障となるものの有無等） 4 本部隊の各班及び地区隊に対する指示命令の伝達 5 関係者への連絡 | 情報収集班 | 1 警戒宣言発令等に関する情報の収集 2 周辺地域の状況の把握 3 在館者への周知 4 食糧、飲料水、医療品等及び防災資機材の確認 5 在館者の調査 |
| 避難誘導班 |  | 1 出火階並びに上層階に直行し、避難開始の指示命令を地区隊に伝達 2 避難口の開放並びに開放の確認 3 避難上障害となる物品の除去 4 未避難者、要救助者の確認 5 ロープ等による警戒区域の設定 | 避難誘導班 | 1 混乱防止を主眼とした避難誘導の実施 2 避難口の開放並びに開放の確認 3 避難上障害となる物品の除去 4 未避難者の確認 5 ロープ等による警戒区域の設定 |

※地区隊の編成は、各事業所の消防計画に定める。

| 別表３ 防火対象物全体についての防火管理業務の委託状況表 年 月 日現在 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火対象物名称 |  |  |  |  |  |  | 再受託者の有無 |
| 管理権原者氏名 |  |  |  |  |  |  | □ 無し □ 一部有り □ 全部 |
| 防火管理者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受託者の氏名等〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地等〕 |  |  |  |  |  | 受託者が再委託する場合記入 |  |
| 氏名（名称） 住所（所在地） 電話番号 担当事務所所在地 担当事務所電話番号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 常駐方式 | 範 囲 | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検監視など） - 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 - 消防用設備等・防災設備の監視・操作業務 □ 火災が発生した場合の自衛消防活動 □ 初期消火 □ 通報連絡 □ 避難誘導 □ その他（ ） □ 消防訓練指導 □ その他（ ） |  |  | □ 同左 - 同左 - 同左 □ 同左 □ 同左 □ その他（ ） |  |
|  |  | 方 法 | 常駐場所 常駐人員 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯 |  |  |  |  |
|  | 巡回方式 | 範 囲 | - 出火防止業務（火気使用箇所の点検など） - 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 消防用設備等・防災設備の監視・操作業務 □ 火災が発生した場合の自衛消防活動 □ 初期消火 □ 通報連絡 □ その他（ ） □ その他（ ） |  |  | - 同左 - 同左 - 同左 □ 同左 □ その他（ ） |  |
|  |  | 方 法 | 巡回回数 巡回人員 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯 |  |  |  |  |
|  | 遠 隔 移 報 方 式 | 範 囲 | □ 消防用設備等・防災設備の監視・操作業務 □ 火災が発生した場合の自衛消防活動 □ 初期消火 □ 通報連絡 □ その他（ ） □ その他（ ） |  |  | □ 同左 □ 同左 □その他（ ） |  |
|  |  | 方 法 | 現場確認要員の待機場所 到着所要時間 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯 |  |  |  |  |

（備考）「受託者の行う防火管理業務の範囲」については、該当する項目の□にレ印を付す。