## 広域従来型
計画書確認事項一覧表（特別養護老人ホームの施設及び設備基準）
（１）従来型特別養護老人ホーム
主な基準（※１） |  | 内 容 |  | 法人ﾁｪｯｸ | 備 考
(構造設備の一般原則) | 第3条 | 配置、構造、設備は、日照、採光、換気等の入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものであること。
(設備の専用) | 第4条 | 設備は専ら当該用に供すること。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(職員の資格要件) | 第5条 | 施設長 | 社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者（※２）
社会福祉事業に２年以上従事した者
これらと同等以上の能力を有すると認められる者
|  | 生活相談員 | 社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者
これらと同等以上の能力を有すると認められる者
|  | 機能訓練指導員 | 日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者
(職員の専従) | 第6条 | 職員 | 専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(設備基準) | 第10条 | ①耐火建築物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)
| （第11条） | ②準耐火建築物(次のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建ての建物)
１ 居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所（以下、「居室等」）を２階及び地階のいずれにも設けていないこと
２ 居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件をすべて満たすこと
|  | ア | 消防長等と相談の上、非常災害に関する具体的計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること
|  | イ | 避難、救出等の訓練については、計画に従い昼間及び夜間において行うこと
|  | ウ | 火災時における避難、消化等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること
③耐火又は準耐火を要しない（木造）場合＝
木造かつ平屋建ての建物で、市長が、入所者の安全性が確保されていると認めたとき（火災予防、消火活動等の専門知識者の意見を聴くこと）
次のいずれかの条件を満たすことが必要
|  | １ 初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造 | スプリンクラー設置 内装材等への難燃材料使用 調理室等火災が発生のおそれがある箇所に防火区画の設置等
|  | ２ 火災早期発見と通報体制の整備、円滑な消火活動 | 非常警報設備の設置等
|  | ３ 円滑な避難が可能な構造 | 避難口の増設、十分な幅員を有する避難路の確保等
かつ
|  | 火災の際円滑な避難が可能 | 避難訓練の頻繁な実施、配置人員の増員等
④次の設備を設けること。
他の社会福祉施設等の設備利用で効果的な運営が期待でき、入所者の処遇に支障がないときは、一部を設けないことが可
|  | 居室 | １の居室の定員は１人。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められ、
プライバシーの確保に配慮した構造の場合は、４人以下とすることができる。
地階に設けてはならないこと。
入所者１人当たりの床面積（内法）は、１０．６５㎡以上
寝台又はこれに代わる設備を備えること。
１以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
床面積の１４分の１以上の面積を直接外気に面して開放
入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
|  | 洗面設備 | 居室のある階ごとに設けること。
要介護者の使用に適したものとすること。
|  | 便所 | 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
ブザー又はこれに代わる設備を設け、要介護者の使用に適したものとすること。
|  | 浴室 | 要介護者が入浴するのに適したものとすること。
|  | 医務室 | 医療法第１条の５第２項に規定する診療所とすること。
入所者を診療するために必要な医薬品、医療機器を備え、必要に応じ臨床検査設備を設けること。
|  | 調理室 | 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
洗濯室又は洗濯場
|  | 汚物処理室 | 他の設備と区分された一定のスペースがあること。
介護材料室
|  | 静養室 | 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
上記の他、居室の基準に同じ（１部屋あたり定員数と床面積に係る部分を除く）。
|  | 介護職員室 | 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
必要な備品を備えること。
看護職員室
面談室
|  | 食堂及び 機能訓練室 | それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計面積（内法）は、３㎡に入所定員を乗じて得た面積以上とすること。 ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
必要な備品を備えること。
主な基準（※１） |  | 内 容 |  | 法人ﾁｪｯｸ | 備 考
事務室その他の運営上必要な設備
居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室(以下「居室、静養室等」)は、３階以上の階に設けてはならない。
ただし、次の各号の全てに該当する場合は可。
１ 居室、静養室等のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、１以上)有すること。
２ ３階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
３ 居室、静養室等のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施行令に規定する特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
その他
廊下の幅は、１．８ｍ以上（中廊下は、２．７ｍ以上）とすること。（※手すりから手すりまでの幅である。）
廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
廊下及び階段には、手すりを設けること。
階段の傾斜は、緩やかにすること。
居室、静養室等が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
(職員配置基準) | 第11条 | 施設長 | １（常勤）
| （第12条） | 医師 | 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うための必要数
|  | 生活相談員 | 入所者の数が１００又はその端数を増すごとに１以上（常勤）
| 介護老人福祉施設指定基準 | 介護支援専門員 | １以上（専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。）（※３） ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該施設の他の職務に従事することができる。（※４）
|  | 介護又は 看護職員 | 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算で、入所者の数が３又はその端数を増すごとに１以上。
| 第16条 |  | 常時１人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。
看護職員の数は、次のとおりとすること。（１人以上は常勤）
(１) 入所者数が３０を超えない特養 常勤換算で、１以上
(２) 入所者数が３０を超えて５０を超えない特養 常勤換算で２以上
(３) 入所者数が５０を超えて１３０を超えない特養 常勤換算で３以上
(４) 入所者の数が１３０を超える特養 常勤換算方法で、３に、入所者の数が１３０を超えて５０又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上
|  | 栄養士 | １以上 （定員４０人以内の特養は、他の施設の栄養士との連携により効果的運営が期待でき、入所者の処遇に支障がないときは、置かないことができる。）
|  | 機能訓練指導員 | １以上（当該特養の他の職務に従事可）
|  | 調理員、事務員その他職員 | 実情に応じた適当数
|  | ※入所者数： | 前年度の平均値。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数。
|  | ※常勤換算： | 各職員の勤務延時間数の総数を当該特養で常勤職員が勤務すべき時間数で除して算定する。
※ サテライト型居住施設の本体施設である特養ホームについて、サテライト型居住施設に医師、調理員、事務員その他の職員を置かない場合は、本体施設とサテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出すること。
(協力病院等) | 第27条 | 入院治療を必要とする入所者のため協力病院を定めておかなければならない。
協力歯科医療機関を定めておくよう努めること。
不動産所有の例外 国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人がサテライト型居住施設である地域密着型特別養護老人ホーム以外の特別養護老人ホームを設置する場合の要件緩和について（平成28年7月27日社援発0727第1号厚生労働省社会・援護局長通知、平成28年7月27日老発0727第1号厚生労働省老健局長通知） ※既に経営している特別養護老人ホームを建て替えるために、当該建替えが終了するまでの間、一時的に貸与を受けて当該特別養護老人ホームを設置しようとする場合は、当該建替えが終了するまでの間、右記（３）、（４）及び（５）後段の要件は適用しない。 ※既に経営している特別養護老人ホームを老朽化に伴い移転するに当たって、貸与を受けて当該特別養護老人ホームを設置しようとする場合（移転先で貸与を受けることで右記（３）の要件を満たさなくなる場合に限る。）において、上記通知３の要件緩和の特例に掲げる要件を満たすときは、右記（３）及び（４）の要件は適用しない。 |  |  | 次の要件を満たす従来型特別養護老人ホームについては、不動産の全てを国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けて設置できる。また、併設する老人短期入所施設についても、不動産の全てを国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けることができる。
（１）当該特別養護老人ホームが設置される地域が都市部地域（国勢調査における人口集中地区であって今後人口増加が見込まれる地域等、特別養護老人ホームの整備の必要性が高いが土地の取得が困難であると当該特別養護老人ホームが設置される市町村が認める地域）であること。
（２）入所施設（社会福祉法（昭和26年法律第45号）第2条第1項に規定する社会福祉事業及び同条第4項に規定する事業のうち、利用者を入所させて保護を行うものに係る施設をいう。以下同じ。）を経営している既設の社会福祉法人であること。
（３）当該特別養護老人ホームの用に供する建物について、国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けている入所施設の定員の合計数が、全ての入所施設の定員の合計数（貸与を受けている施設の定員の合計数を含む。）の2分の1を超えないこと。
（４）当該特別養護老人ホームが設置される都道府県（当該都道府県と隣接する都道府県を含む。）において、既に当該社会福祉法人が他の特別養護老人ホームを経営していること。
（５）貸与を受けている不動産について、当該特別養護老人ホームを経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。この場合において、建物の賃貸借期間は30年以上とすること。
（６）当該社会福祉法人の経営状況が安定していること。
（７）賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源として1000万円以上に相当する資産（現金、預金又は確実な有価証券に限る。）が確保されていること。
（８）賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、当該社会福祉法人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。
※１：川口市特別養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年１２月２６日川口市条例第６１号） （特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成１１年３月３１日厚生省令第４６号)）
※２：社会福祉法第１９条第１項各号に該当する者
１ 大学、旧制大学、旧制高校又は旧制専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目（社会福祉主事の資格に係る指定科目に同じ）を修めて卒業した者
２ 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
３ 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
４ 前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定める者
（①社会福祉士②精神保健福祉士③大学において、法第１９条第１項第１号 に規定する社会福祉に関する科目を修め、大学院への入学を認められた者）
※３：入所者の数が１００人未満の場であっても１人は配置しなければならない。また、入所者の数が１００人又はその端数を増すごとに１人を標準とするものであり、端数を増すごとに１人を増員することが望ましい。ただし、当該増員に係る介護支援専門員については、非常勤とすることを妨げない。
※４：この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護支援専門員の配置基準を満たすことになると同時に、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができる。なお、居宅介護支援事業の介護支援専門員との兼務は認められない（ただし、増員に係る非常勤の介護支援専門員については、この限りではない。）

## 広域ユニット型
計画書確認事項一覧表（特別養護老人ホームの施設及び設備基準）
（２）ユニット型特別養護老人ホーム
主な基準（※１） |  | 内 容 |  |  | 法人 ﾁｪｯｸ | 備 考
定義 | 第32条 | 施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室により一体的に構成されるユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる特別養護老人ホームであること。
(構造設備の一般原則) | 第42条 【3条準用】 | 配置、構造、設備は、日照、採光、換気等の入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものであること。
(設備の専用) | 第42条 【4条準用】 | 設備は専ら当該用に供すること。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(職員の資格要件) | 第42条 | 施設長 | 社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者（※２）
| 【5条準用】 |  | 社会福祉事業に２年以上従事した者
これらと同等以上の能力を有すると認められる者
|  | 生活相談員 | 社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者
これらと同等以上の能力を有すると認められる者
|  | 機能訓練指導員 | 日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者
(職員の専従) | 第42条 【6条準用】 | 職員 | 専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(設備基準) | 第35条 | ①耐火建築物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)
②準耐火建築物(次のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建ての建物)
１ 居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所（以下、「居室等」）を２階及び地階のいずれにも設けていないこと
２ 居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件をすべて満たすこと
|  | ア | 消防長等と相談の上、非常災害に関する具体的計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること
|  | イ | 避難、救出等の訓練については、計画に従い昼間及び夜間において行うこと
|  | ウ | 火災時における避難、消化等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること
③耐火又は準耐火を要しない（木造）場合＝
木造かつ平屋建ての建物で、市長が、入居者の安全性が確保されていると認めたとき（火災予防、消火活動等の専門知識者の意見を聴くこと）
次のいずれかの条件を満たすことが必要
|  | １ 初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造 | スプリンクラー設置 内装材等への難燃材料使用 調理室等火災が発生のおそれがある箇所に防火区画の設置等
|  | ２ 火災早期発見と通報体制の整備、円滑な消火活動 | 非常警報設備の設置等
|  | ３ 円滑な避難が可能な構造 | 避難口の増設、十分な幅員を有する避難路の確保等
かつ
|  | 火災の際円滑な避難が可能 | 避難訓練の頻繁な実施、配置人員の増員等
④次の設備を設けること。
他の社会福祉施設等の設備利用で効果的な運営が期待でき、入居者へのサービス提供に支障がないときは、第１号（ユニット）を除き、一部を設けないことが可。
|  | ユニット | 居室 | １の居室の定員は、１人とすること。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる
居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること（※）。ただし、１のユニットの入居定員は、おおむね１０人以下とすること。 ※共同生活室に近接して一体的に設けられる居室とは次の３つをいう （ｱ）当該共同生活室に隣接している居室 （ｲ）当該共同生活室に隣接してはいないが、（ｱ）の居室と隣接している居室 （ｳ）その他当該共同生活室に近接して一体的に設けられている居室（他の共同生活室の（ｱ）及び（ｲ）に該当する居室を除く。）
地階に設けてはならないこと。
１の居室の床面積（内法）は、１０．６５㎡以上（２人居室は、２１．３㎡以上）
（ユニット型個室的多床室） ユニットに属さない居室を改修したものの場合、入居者同士の視線遮断の確保を前提にした上で、居室間の壁につき、天井との間に一定の隙間があっても差し支えない。
寝台又はこれに代わる設備を備えること
１以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。
床面積の１４分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放すること。
必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
|  |  | 共同生活室 | 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
地階に設けてはならないこと。
１の共同生活室の床面積（内法）は、２㎡にユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
必要な設備及び備品を備えること。
|  |  | 洗面設備 | 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
要介護者の使用に適したものとすること。
|  |  | 便所 | 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数（１０人に３つ以上）設けること。
ブザー又はこれに代わる設備を設け、要介護者の使用に適したものとすること。
|  | 浴室 | 要介護者が入浴するのに適したものとすること。
|  | 医務室 | 医療法第１条の５第２項に規定する診療所とすること。
入居者を診療するために必要な医薬品、医療機器を備え、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
|  | 調理室 | 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
洗濯室又は洗濯場
|  | 汚物処理室 | 他の設備と区分された一定のスペースがあること。
介護材料室
事務室その他の運営上必要な設備
ユニット及び浴室は、３階以上の階に設けてはならない。
ただし、次の各号の全てに該当する場合は可。
１ ユニット又は浴室のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、１以上)有すること。
２ ３階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
３ ユニット又は浴室のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
その他
廊下の幅は、１．８ｍ以上（中廊下は、２．７ｍ以上）とすること。（※手すりから手すりまでの幅である。）
廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、１．５ｍ以上(中廊下にあっては、１．８ｍ以上)で可。
廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
廊下及び階段には手すりを設けること。
階段の傾斜は、緩やかにすること。
ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
(職員配置基準) | 第11条 | 施設長 | １（常勤）
| （第12条） | 医師 | 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うための必要数
|  | 生活相談員 | 入所者の数が１００又はその端数を増すごとに１以上（常勤）
| 介護老人福祉施設指定基準 | 介護支援専門員 | １以上（専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。）（※３） ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該施設の他の職務に従事することができる。（※４）
|  | 介護又は 看護職員 | 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算で、入所者の数が３又はその端数を増すごとに１以上。 （１２人ユニットの場合は、入所者２人に対し１人）
| 第37条 |  | 常時１人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。
看護職員の数は、次のとおりとすること。（１人以上は常勤）
(１) 入所者数が３０を超えない特養 常勤換算で１以上
(２) 入所者数が３０を超えて５０を超えない特養 常勤換算で２以上
(３) 入所者数が５０を超えて１３０を超えない特養 常勤換算で３以上
(４) 入所者の数が１３０を超える特養 常勤換算方法で、３に、入所者の数が１３０を超えて５０又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上
| 第40条 |  | １ 昼間は、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
２ 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
３ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。（※５）
|  | 栄養士 | １以上 （定員４０人以内の特養は、他の施設の栄養士との連携により効果的運営が期待でき、入所者の処遇に支障がないときは、置かないことができる。）
|  | 機能訓練指導員 | １以上（当該特養の他の職務に従事可）
|  | 調理員、事務員その他職員 | 実情に応じた適当数
|  | ※入所者数： | 前年度の平均値。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数。
|  | ※常勤換算： | 各職員の勤務延時間数の総数を当該特養で常勤職員が勤務すべき時間数で除して算定する。
※ サテライト型居住施設の本体施設である特養ホームについて、サテライト型居住施設に医師、調理員、事務員その他の職員を置かない場合は、本体施設とサテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出すること。
(協力病院等) | 第42条 【27条準用】 | 入院治療を必要とする入所者のため協力病院を定めておかなければならない。
協力歯科医療機関を定めておくよう努めること。
不動産所有の例外 国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人がサテライト型居住施設である地域密着型特別養護老人ホーム以外の特別養護老人ホームを設置する場合の要件緩和について（平成28年7月27日社援発0727第1号厚生労働省社会・援護局長通知、平成28年7月27日老発0727第1号厚生労働省老健局長通知） ※既に経営している特別養護老人ホームを建て替えるために、当該建替えが終了するまでの間、一時的に貸与を受けて当該特別養護老人ホームを設置しようとする場合は、当該建替えが終了するまでの間、右記（３）、（４）及び（５）後段の要件は適用しない。 ※既に経営している特別養護老人ホームを老朽化に伴い移転するに当たって、貸与を受けて当該特別養護老人ホームを設置しようとする場合（移転先で貸与を受けることで右記（３）の要件を満たさなくなる場合に限る。）において、上記通知３の要件緩和の特例に掲げる要件を満たすときは、右記（３）及び（４）の要件は適用しない。 |  |  | 次の要件を満たす従来型特別養護老人ホームについては、不動産の全てを国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けて設置できる。また、併設する老人短期入所施設についても、不動産の全てを国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けることができる。
（１）当該特別養護老人ホームが設置される地域が都市部地域（国勢調査における人口集中地区であって今後人口増加が見込まれる地域等、特別養護老人ホームの整備の必要性が高いが土地の取得が困難であると当該特別養護老人ホームが設置される市町村が認める地域）であること。
（２）入所施設（社会福祉法（昭和26年法律第45号）第2条第1項に規定する社会福祉事業及び同条第4項に規定する事業のうち、利用者を入所させて保護を行うものに係る施設をいう。以下同じ。）を経営している既設の社会福祉法人であること。
（３）当該特別養護老人ホームの用に供する建物について、国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けている入所施設の定員の合計数が、全ての入所施設の定員の合計数（貸与を受けている施設の定員の合計数を含む。）の2分の1を超えないこと。
（４）当該特別養護老人ホームが設置される都道府県（当該都道府県と隣接する都道府県を含む。）において、既に当該社会福祉法人が他の特別養護老人ホームを経営していること。
（５）貸与を受けている不動産について、当該特別養護老人ホームを経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。この場合において、建物の賃貸借期間は30年以上とすること。
（６）当該社会福祉法人の経営状況が安定していること。
（７）賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源として1000万円以上に相当する資産（現金、預金又は確実な有価証券に限る。）が確保されていること。
（８）賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、当該社会福祉法人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。
部分は、ユニット型特養の特徴である。
※１：川口市特別養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年１２月２６日川口市条例第６１号） （特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成１１年３月３１日厚生省令第４６号)）
※２：社会福祉法第１９条第１項各号に該当する者
１ 大学、旧制大学、旧制高校又は旧制専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目（社会福祉主事の資格に係る指定科目に同じ）を修めて卒業した者
２ 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
３ 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
４ 前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定める者
（①社会福祉士②精神保健福祉士③大学において、法第１９条第１項第１号 に規定する社会福祉に関する科目を修め、大学院への入学を認められた者）
※３：入所者の数が１００人未満の場であっても１人は配置しなければならない。また、入所者の数が１００人又はその端数を増すごとに１人を標準とするものであり、端数を増すごとに１人を増員することが望ましい。ただし、当該増員に係る介護支援専門員については、非常勤とすることを妨げない。
※４：この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護支援専門員の配置基準を満たすことになると同時に、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができる。なお、居宅介護支援事業の介護支援専門員との兼務は認められない（ただし、増員に係る非常勤の介護支援専門員については、この限りではない。）
※５：ユニットごとの常勤のユニットリーダーについては、当面はユニットリーダー研修を受講した職員（研修受講者）を各施設に２名以上配置する（２ユニット以下の施設の場合は１名でよい。）ほか、研修受講者が配置されているユニット以外のユニットでは、ユニットにおけるケアに責任を持つ（研修受講者でなくても構わない。）職員を決めるものとする。（基準通知第５の９の（２）参照）

## 地域密着型
計画書確認事項一覧表（特別養護老人ホームの施設及び設備基準）
（３）地域密着型特別養護老人ホーム（従来型）
主な基準（※１） |  | 内 容 |  | 法人 ﾁｪｯｸ | 備 考
定義 | 第11条 （第12条） | 地域密着型特別養護老人ホームとは、入所定員が２９人以下の特別養護老人ホームをいう。
(構造設備の一般原則) | 第48条 【3条準用】 （第59条） | 配置、構造、設備は、日照、採光、換気等の入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものであること。
(設備の専用) | 第48条 【4条準用】 （第59条） | 設備は専ら当該用に供すること。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(職員の資格要件) | 第48条 | 施設長 | 社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者（※２）
| 【5条準用】 |  | 社会福祉事業に２年以上従事した者
| （第59条） |  | これらと同等以上の能力を有すると認められる者
|  | 生活相談員 | 社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者
これらと同等以上の能力を有すると認められる者
|  | 機能訓練指導員 | 日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者
(職員の専従) | 第48条 【6条準用】 （第59条） | 職員 | 専ら当該特別養護老人ホーム職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(設備の基準) | 第44条 | ①耐火建築物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)
| （第55条） | ②準耐火建築物(次のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建ての建物)
１ 居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所（以下、「居室等」）を２階及び地階のいずれにも設けていないこと
２ 居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件をすべて満たすこと
|  | ア | 消防長等と相談の上、非常災害に関する具体的計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること
|  | イ | 避難、救出等の訓練については、計画に従い昼間及び夜間において行うこと
|  | ウ | 火災時における避難、消化等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること
③耐火又は準耐火を要しない（木造）場合＝
木造かつ平屋建ての建物で、市長が、入所者の安全性が確保されていると認めたとき（火災予防、消火活動等の専門知識者の意見を聴くこと）
次のいずれかの条件を満たすことが必要
|  | １ 初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造 | スプリンクラー設置 内装材等への難燃材料使用 調理室等火災が発生のおそれがある箇所に防火区画の設置等
|  | ２ 火災早期発見と通報体制の整備、円滑な消火活動 | 非常警報設備の設置等
|  | ３ 円滑な避難が可能な構造 | 避難口の増設、十分な幅員を有する避難路の確保等
かつ
|  | 火災の際円滑な避難が可能 | 避難訓練の頻繁な実施、配置人員の増員等
④次の設備を設けること。
他の社会福祉施設等の設備利用で効果的な運営が期待でき、入所者の処遇に支障がないときは、一部を設けないことが可
|  | 居室 | １の居室の定員は１人。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められ、
必要と認められる場合は、４人以下とすることができる。
地階に設けてはならないこと。
入所者１人当たりの床面積（内法）は、１０．６５平方メートル以上
寝台又はこれに代わる設備を備えること。
１以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
床面積の１４分の１以上の面積を直接外気に面して開放。
入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
|  | 洗面設備 | 居室のある階ごとに設けること。
要介護者の使用に適したものとすること。
|  | 便所 | 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
ブザー又はこれに代わる設備を設け、要介護者の使用に適したものとすること。
|  | 浴室 | 要介護者が入浴するのに適したものとすること。
|  | 医務室 | 医療法第１条の５第２項に規定する診療所とすること
入所者を診療するために必要な医薬品、医療機器を備え、必要に応じ臨床検査設備を設けること。
|  | 調理室 | 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
洗濯室又は洗濯場
|  | 汚物処理室 | 他の設備と区分された一定のスペースがあること。
介護材料室
|  | 介護職員室 | 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
必要な備品を備えること。
|  | 静養室 | 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
上記の他、居室の基準に同じ（１部屋あたり定員数と床面積に係る部分を除く）。
主な基準 |  | 内 容 |  | 法人 ﾁｪｯｸ | 備 考
看護職員室
面談室
|  | 食堂及び 機能訓練室 | それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計面積（内法）は、３㎡に入所定員を乗じて得た面積以上とすること。 ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
必要な備品を備えること。
事務室その他の運営上必要な設備
居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室(以下「居室、静養室等」)は、３階以上の階に設けてはならない。
ただし、次の各号の全てに該当する場合は可。
１ 居室、静養室等のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、１以上)有すること。
２ ３階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
３ 居室、静養室等のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施行令規定する特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
その他
廊下の幅は、１．５ｍ以上（中廊下は、１．８ｍ以上）とすること。（※手すりから手すりまでの幅である。）
廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。
廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
廊下及び階段には、手すりを設けること。
階段の傾斜は、緩やかにすること。
居室、静養室等が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
（職員配置基準） | 第45条 | 施設長 | １（常勤）
| （第56条） | 医師 | 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うための必要数
地域密着型特養に短期入所が併設される場合、短期入所の医師については、地域密着型の医師により短期入所利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、置かないことができる。
|  | 生活相談員 | １以上（常勤）
| 介護老人福祉施設指定基準 | 介護支援専門員 | １以上（専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。） ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該施設の他の職務に従事することができる。（※３）
|  | 介護職員又は 看護職員 | 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算で、入所者の数が３又はその端数を増すごとに１以上。
看護職員の数は、１以上
介護職員のうち、１人以上は常勤。
| 第46条 |  | 常時１人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
| （第57条） |  | 看護職員のうち、１人以上は常勤。
|  | 栄養士 | １以上
|  | 機能訓練指導員 | １以上（当該地域密着型特養の他の職務に従事可）
|  | 調理員、事務員その他の職員 | 実情に応じた適当数
|  | ※入所者数 | 前年度の平均値。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数。
|  | ※常勤換算 | 当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該地域密着型特養ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。
通所介護、短期入所、認知症通所介護が併設される場合、併設される事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者について、地域密着型特養の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
併設される短期入所の定員は、当該地域密着型特養の入所定員と同数までが上限。
小規模多機能、看護小規模多機能事業所が併設される場合は、地域密着型特養が自らの職員配置の基準を満たすほかに、小規模多機能型事業所等の基準を満たす人員が配置されているときは、地域密着型職員は、小規模多機能事業所等の職務に従事できる。
(協力病院等) | 第48条 【27条準用】 （第59条） | 入院治療を必要とする入所者のため協力病院を定めておかなければならない。
協力歯科医療機関を定めておくよう努めること。
(地域との連携等) | 第47条 （第58条） | 運営に当たっては、入所者、入所者の家族、地域住民の代表者、当該特養が所在する市町村の職員又は当該特養が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、地域密着型特養ホームについて知見を有する者等により構成される運営推進会議を設置し、おおむね二月に１回以上、運営推進会議に活動状況を報告し、評価を受けるとともに、要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
不動産所有の例外 国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人がサテライト型居住施設である地域密着型特別養護老人ホーム以外の特別養護老人ホームを設置する場合の要件緩和について（平成28年7月27日社援発0727第1号厚生労働省社会・援護局長通知、平成28年7月27日老発0727第1号厚生労働省老健局長通知） ※既に経営している特別養護老人ホームを建て替えるために、当該建替えが終了するまでの間、一時的に貸与を受けて当該特別養護老人ホームを設置しようとする場合は、当該建替えが終了するまでの間、右記（３）、（４）及び（５）後段の要件は適用しない。 ※既に経営している特別養護老人ホームを老朽化に伴い移転するに当たって、貸与を受けて当該特別養護老人ホームを設置しようとする場合（移転先で貸与を受けることで右記（３）の要件を満たさなくなる場合に限る。）において、上記通知３の要件緩和の特例に掲げる要件を満たすときは、右記（３）及び（４）の要件は適用しない。 |  |  | 次の要件を満たす従来型特別養護老人ホームについては、不動産の全てを国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けて設置できる。また、併設する老人短期入所施設についても、不動産の全てを国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けることができる。
（１）当該特別養護老人ホームが設置される地域が都市部地域（国勢調査における人口集中地区であって今後人口増加が見込まれる地域等、特別養護老人ホームの整備の必要性が高いが土地の取得が困難であると当該特別養護老人ホームが設置される市町村が認める地域）であること。
（２）入所施設（社会福祉法（昭和26年法律第45号）第2条第1項に規定する社会福祉事業及び同条第4項に規定する事業のうち、利用者を入所させて保護を行うものに係る施設をいう。以下同じ。）を経営している既設の社会福祉法人であること。
（３）当該特別養護老人ホームの用に供する建物について、国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けている入所施設の定員の合計数が、全ての入所施設の定員の合計数（貸与を受けている施設の定員の合計数を含む。）の2分の1を超えないこと。
（４）当該特別養護老人ホームが設置される都道府県（当該都道府県と隣接する都道府県を含む。）において、既に当該社会福祉法人が他の特別養護老人ホームを経営していること。
（５）貸与を受けている不動産について、当該特別養護老人ホームを経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。この場合において、建物の賃貸借期間は30年以上とすること。
（６）当該社会福祉法人の経営状況が安定していること。
（７）賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源として1000万円以上に相当する資産（現金、預金又は確実な有価証券に限る。）が確保されていること。
（８）賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、当該社会福祉法人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。
部分は、地域密着型特養（従来型）の特徴である。
※１：川口市特別養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年１２月２６日川口市条例第６１号） （特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成１１年３月３１日厚生省令第４６号)）
※２：社会福祉法第１９条第１項各号に該当する者
１ 大学、旧制大学、旧制高校又は旧制専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目（社会福祉主事の資格に係る指定科目に同じ）を修めて卒業した者
２ 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
３ 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
４ 前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定める者
（①社会福祉士②精神保健福祉士③大学において、法第１９条第１項第１号 に規定する社会福祉に関する科目を修め、大学院への入学を認められた者）
※３：この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護支援専門員の配置基準を満たすことになると同時に、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができる。なお、居宅介護支援事業の介護支援専門員との兼務は認められない（ただし、増員に係る非常勤の介護支援専門員については、この限りではない。）

## ユニット地域密着型
計画書確認事項一覧表（特別養護老人ホームの施設及び設備基準）
（４）ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム
主な基準（※１） |  | 内容 |  |  | 法人 ﾁｪｯｸ | 備考
定義 | 第49条 （第60条） | 施設の全部においてユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる入所定員が２９人以下の特別養護老人ホーム。
(構造設備の一般原則) | 第52条 【3条準用】 （第63条） | 配置、構造、設備は、日照、採光、換気等の入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものであること。
(設備の専用) | 第52条 【4条準用】 （第63条） | 設備は専ら当該用に供すること。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(職員の資格要件) | 第52条 | 施設長 | 社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者（※２）
| 【5条準用】 |  | 社会福祉事業に２年以上従事した者
これらと同等以上の能力を有すると認められる者
|  | 生活相談員 | 社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者
これらと同等以上の能力を有すると認められる者
|  | 機能訓練指導員 | 日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者
(職員の専従) | 第52条 【6条準用】 （第63条） | 職員 | 専ら当該特別養護老人ホーム職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(設備の基準) | 第50条 | ①耐火建築物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)
| （第61条） | ②準耐火建築物(次のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建ての建物)
１ 居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所（以下、「居室等」）を２階及び地階のいずれにも設けていないこと
２ 居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件をすべて満たすこと
|  | ア | 消防長等と相談の上、非常災害に関する具体的計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること
|  | イ | 避難、救出等の訓練については、計画に従い昼間及び夜間において行うこと
|  | ウ | 火災時における避難、消化等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること
③耐火又は準耐火を要しない（木造）場合＝
木造かつ平屋建ての建物で、市長が、入所者の安全性が確保されていると認めたとき（火災予防、消火活動等の専門知識者の意見を聴くこと）
次のいずれかの条件を満たすことが必要
|  | １ 初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造 | スプリンクラー設置 内装材等への難燃材料使用 調理室等火災が発生のおそれがある箇所に防火区画の設置等
|  | ２ 火災早期発見と通報体制の整備、円滑な消火活動 | 非常警報設備の設置等
|  | ３ 円滑な避難が可能な構造 | 避難口の増設、十分な幅員を有する避難路の確保等
かつ
|  | 火災の際円滑な避難が可能 | 避難訓練の頻繁な実施、配置人員の増員等
④次の設備を設けること。
他の社会福祉施設等の設備利用で効果的な運営が期待でき、入居者へのサービス提供に支障がないときは、第１号（ユニット）を除き、一部を設けないことが可。
|  | ユニット | 居室 | １の居室の定員は、１人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。
居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること（※）。ただし、１のユニットの入居定員は、おおむね１０人以下とすること。 ※共同生活室に近接して一体的に設けられる居室とは次の３つをいう （ｱ）当該共同生活室に隣接している居室 （ｲ）当該共同生活室に隣接してはいないが、（ｱ）の居室と隣接している居室 （ｳ）その他当該共同生活室に近接して一体的に設けられている居室（他の共同生活室の（ｱ）及び（ｲ）に該当する居室を除く。）
地階に設けてはならないこと。
１の居室の床面積（内法）は、１０．６５㎡以上（２人居室は、２１．３㎡以上）
（ユニット型個室的多床室） ユニットに属さない居室を改修したものの場合、入居者同士の視線遮断の確保を前提にした上で、居室間の壁につき、天井との間に一定の隙間があっても差し支えない。
寝台又はこれに代わる設備を備えること
１以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。
床面積の１４分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放すること。
必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
|  |  | 共同生活室 | 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
地階に設けてはならないこと。
１の共同生活室の床面積（内法）は、２㎡にユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
必要な設備及び備品を備えること。
|  |  | 洗面設備 | 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
要介護者の使用に適したものとすること。
|  |  | 便所 | 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数（１０人に３つ以上）設けること。
ブザー又はこれに代わる設備を設け、要介護者の使用に適したものとすること。
|  | 浴室 | 要介護者が入浴するのに適したものとすること。
|  | 医務室 | 医療法第１条の５第２項に規定する診療所とすること。
入居者を診療するために必要な医薬品、医療機器を備え、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
|  | 調理室 | 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
洗濯室又は洗濯場
|  | 汚物処理室 | 他の設備と区分された一定のスペースがあること。
介護材料室
事務室その他の運営上必要な設備
ユニット及び浴室は、３階以上の階に設けてはならない。
ただし、次の各号の全てに該当する場合は可。
１ ユニット又は浴室のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、１以上)有すること。
２ ３階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
３ ユニット又は浴室のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
その他
廊下の幅は、１．５ｍ以上（中廊下は、１．８ｍ以上）とすること。（※手すりから手すりまでの幅である。）
廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。
廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
廊下及び階段には手すりを設けること。
階段の傾斜は、緩やかにすること。
ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
(職員配置基準) | 第45条 | 施設長 | １（常勤）
| （第56条） | 医師 | 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うための必要数
地域密着型特養に短期入所又は介護予防短期入所が併設される場合、短期入所の医師については、地域密着型の医師により短期入所利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、置かないことができる。
|  | 生活相談員 | １以上（常勤）
| 介護老人福祉施設指定基準 | 介護支援専門員 | １以上（専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。） ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該施設の他の職務に従事することができる。（※３）
|  | 介護職員又は 看護職員 | 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算で、入所者の数が３又はその端数を増すごとに１以上。 （１２人ユニットの場合は、入所者２人に対し１人）
看護職員の数は、１以上
介護職員のうち、１人以上は常勤。
| 第51条 |  | 常時１人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
| （第62条） |  | 看護職員のうち、１人以上は常勤。
| 第52条 【40条準用】（第63条） |  | １ 昼間は、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
２ 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
３ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。（※４）
|  | 栄養士 | １以上
|  | 機能訓練指導員 | １以上（当該地域密着型特養の他の職務に従事可）
|  | 調理員、事務員その他職員 | 実情に応じた適当数
|  | ※入所者数 | 前年度の平均値。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数。
|  | ※常勤換算 | 当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該地域密着型特養ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。
通所介護、短期入所、認知症通所介護が併設される場合、併設される事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者について、地域密着型特養の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
併設される短期入所の定員は、当該地域密着型特養の入所定員と同数までが上限。
小規模多機能、看護小規模多機能事業所が併設される場合は、地域密着型特養が自らの職員配置の基準を満たすほかに、小規模多機能型事業所等の基準を満たす人員が配置されているときは、地域密着型職員は、小規模多機能事業所等の職務に従事できる。
(協力病院等) | 第52条 【27条準用】 （第63条） | 入院治療を必要とする入所者のため協力病院を定めておかなければならない。
協力歯科医療機関を定めておくよう努めること。
(地域との連携等) | 第52条 【47条準用】 （第63条） | 運営に当たっては、入所者、入所者の家族、地域住民の代表者、当該特養が所在する市町村の職員又は特養が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、地域密着型特養ホームについて知見を有する者等により構成される運営推進会議を設置し、おおむね二月に１回以上、運営推進会議に活動状況を報告し、評価を受けるとともに、要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
不動産所有の例外 国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人がサテライト型居住施設である地域密着型特別養護老人ホーム以外の特別養護老人ホームを設置する場合の要件緩和について（平成28年7月27日社援発0727第1号厚生労働省社会・援護局長通知、平成28年7月27日老発0727第1号厚生労働省老健局長通知） ※既に経営している特別養護老人ホームを建て替えるために、当該建替えが終了するまでの間、一時的に貸与を受けて当該特別養護老人ホームを設置しようとする場合は、当該建替えが終了するまでの間、右記（３）、（４）及び（５）後段の要件は適用しない。 ※既に経営している特別養護老人ホームを老朽化に伴い移転するに当たって、貸与を受けて当該特別養護老人ホームを設置しようとする場合（移転先で貸与を受けることで右記（３）の要件を満たさなくなる場合に限る。）において、上記通知３の要件緩和の特例に掲げる要件を満たすときは、右記（３）及び（４）の要件は適用しない。 |  |  | 次の要件を満たす従来型特別養護老人ホームについては、不動産の全てを国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けて設置できる。また、併設する老人短期入所施設についても、不動産の全てを国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けることができる。
（１）当該特別養護老人ホームが設置される地域が都市部地域（国勢調査における人口集中地区であって今後人口増加が見込まれる地域等、特別養護老人ホームの整備の必要性が高いが土地の取得が困難であると当該特別養護老人ホームが設置される市町村が認める地域）であること。
（２）入所施設（社会福祉法（昭和26年法律第45号）第2条第1項に規定する社会福祉事業及び同条第4項に規定する事業のうち、利用者を入所させて保護を行うものに係る施設をいう。以下同じ。）を経営している既設の社会福祉法人であること。
（３）当該特別養護老人ホームの用に供する建物について、国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けている入所施設の定員の合計数が、全ての入所施設の定員の合計数（貸与を受けている施設の定員の合計数を含む。）の2分の1を超えないこと。
（４）当該特別養護老人ホームが設置される都道府県（当該都道府県と隣接する都道府県を含む。）において、既に当該社会福祉法人が他の特別養護老人ホームを経営していること。
（５）貸与を受けている不動産について、当該特別養護老人ホームを経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。この場合において、建物の賃貸借期間は30年以上とすること。
（６）当該社会福祉法人の経営状況が安定していること。
（７）賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源として1000万円以上に相当する資産（現金、預金又は確実な有価証券に限る。）が確保されていること。
（８）賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、当該社会福祉法人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。
部分はユニット型地域密着型特養の特徴である。
※１：川口市特別養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年１２月２６日川口市条例第６１号） （特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成１１年３月３１日厚生省令第４６号)）
※２：社会福祉法第１９条第１項各号に該当する者
１ 大学、旧制大学、旧制高校又は旧制専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目（社会福祉主事の資格に係る指定科目に同じ）を修めて卒業した者
２ 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
３ 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
４ 前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定める者
（①社会福祉士②精神保健福祉士③大学において、法第１９条第１項第１号 に規定する社会福祉に関する科目を修め、大学院への入学を認められた者）
※３：この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護支援専門員の配置基準を満たすことになると同時に、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができる。なお、居宅介護支援事業の介護支援専門員との兼務は認められない（ただし、増員に係る非常勤の介護支援専門員については、この限りではない。）
※４：ユニットごとの常勤のユニットリーダーについては、当面はユニットリーダー研修を受講した職員（研修受講者）を各施設に２名以上配置する（２ユニット以下の施設の場合は１名でよい。）ほか、研修受講者が配置されているユニット以外のユニットでは、ユニットにおけるケアに責任を持つ（研修受講者でなくても構わない。）職員を決めるものとする。（基準通知第５の９の（２）参照）

## サテライト居住
計画書確認事項一覧表（特別養護老人ホームの施設及び設備基準）
（５）サテライト型居住施設
サテライト型居住施設は、同一法人により設置される本体施設（特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、病院または診療所）と連携し、本体施設とは別の場所で運営される「地域密着型特養」をいいます。（第１１条） 設備及び運営基準は、基本的に地域密着型特養の基準（３）（４）が適用されます。ここでは、サテライト型居住施設特有の設備運営基準を列挙するものです。
緩和される基準（※１） |  | 内容（従来型・ユニット型共通） |  | 法人 ﾁｪｯｸ | 備考
(設備の基準) | 第44条 （第54条） または 第50条 （第61条） | 医務室 | 本体施設が特別養護老人ホームである場合は、医務室は必要とせず、入所者を診療するため必要な医薬品、医療機器を備え、必要に応じ臨床検査設備を設けることで足りる。
|  | 調理室 | 本体施設の調理室で調理する場合で、運搬手段につき衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りる。
その他
本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内とすること。（通常の交通手段を利用して、概ね２０分以内で移動できることを目安とする。）
(職員配置基準) | 第45条 （第56条） | 医師 | 本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
|  | 看護職員 | 常勤換算方法で１以上。
|  | 生活相談員 | 常勤換算方法で１以上。 ただし、本体施設が介護老人保健施設の場合は、本体施設の支援相談員によりサービス提供が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。下記参照
| 地域密着型介護老人福祉施設指定基準を含む | 栄養士 | サテライト型居住施設の栄養士、機能訓練指導員、調理員、事務員その他の職員、介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める職員により、当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。下記参照
機能訓練指導員
調理員
事務員その他の職員
介護支援専門員
本体施設 |  | 本体施設の下記の職員により、サテライトの入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、職員をサテライトに置かないことができる。
① 特別養護老人ホーム |  | 栄養士、機能訓練指導員、調理員、事務員その他の職員、介護支援専門員
② 介護老人保健施設 |  | 支援相談員、栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、調理員、事務員その他の従業者、介護支援専門員
③ 介護医療院 |  | 栄養士、調理員、事務員その他の従業者、介護支援専門員
④ 病院 |  | 栄養士（病床１００以上の病院の場合に限る。）、介護支援専門員（指定介護療養型医療施設に限る。）
⑤ 診療所 |  | 事務員その他の従業者
不動産所有の例外 地域密着型介護老人福祉施設の「サテライト型居住施設」及び構造改革特別区域における「サテライト型障害者施設」の用に供する不動産に係る取扱いについて（平成１６年１２月１３日老発第１２１３００１号厚生労働省老健局長通知、平成１８年３月３１日老発第０３３１０１８号厚生労働省老健局長一部改正通知、平成２８年７月２７日社援発０７２７第２号厚生労働省社会・援護局長通知、平成２８年７月２７日老発０７２７第２号厚生労働省老健局長一部改正通知） |  | 次の要件を満たすサテライト型居住施設については、土地及び建物の全てを国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けて設置できる。また、併設する老人短期入所施設についても、不動産の全てを国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けることができる。
（１）当該サテライト型居住施設等の設置により、その用に供する建物について、国及び市町村以外の者から建物の貸与を受けている施設の定員の合計数が、当該社会福祉法人が経営する入所施設の定員の合計数の２分の１を超えないこと。
（２）貸与を受ける不動産について、当該サテライト型居住施設を経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつこれを登記すること。
（３）賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。
（４）賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていること。
※１：川口市特別養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年１２月２６日川口市条例第６１号） （特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成１１年３月３１日厚生省令第４６号)）
第10条
３ 居室、静養室等のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施行令に規定する特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
第11条
第16条
第27条
（３）当該特別養護老人ホームの用に供する建物について、国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けている入所施設の定員の合計数が、全ての入所施設の定員の合計数（貸与を受けている施設の定員の合計数を含む。）の2分の1を超えないこと。
（６）当該社会福祉法人の経営状況が安定していること。
※１：川口市特別養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年１２月２６日川口市条例第６１号） （特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成１１年３月３１日厚生省令第４６号)）

## 療養病床等からの転換
計画書確認事項一覧表（特別養護老人ホームの施設及び設備基準）
（６）療養病床等からの転換による特別養護老人ホーム（地域密着型特養を含む）
平成36年３月31日までに療養病床等からの転換により特養を開設する場合、基本的に特養の基準（１）～（４）が適用されますが、設備基準は一部緩和されます。ここでは、療養病床等からの転換による特有の設備基準を列挙するものです。
○病院 （一般病床、療養病床又は精神病床（老人性認知症疾患療養病棟）を平成３６年３月３１日までの間に特養に転換する場合）
従来型特別養護老人ホーム
緩和される基準（※１） |  | 内容 |  | 法人 ﾁｪｯｸ | 備考
(設備の基準) | 附則第６条 | 食堂 | １㎡に入所定員を乗じて得た面積以上を有していること。
| 地域密着型介護老人福祉施設指定基準を含む | 機能訓練室 | ４０㎡以上の面積を有していること。 （転換に伴って開設する特養がサテライト型の場合は、機能訓練室は本体施設の機能訓練室を利用すれば足りる。）
ただし、
食事の提供又は機能訓練を行う場合において、食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保できるときは、同一の場所可。
| 附則第8条 | 廊下の幅 （内法） | １．２ｍ以上とする。ただし、中廊下の幅は、１．６ｍ以上とする。 （壁から測定した幅で可。）
ユニット型特別養護老人ホーム
緩和される基準 |  | 内容 |  | 法人 ﾁｪｯｸ | 備考
(設備の基準) | 附則第８条 | 廊下の幅 （内法） | １．２ｍ以上とする。ただし、中廊下の幅は、１．６ｍ以上とする。 （壁から測定した幅で可。）
○診療所 （一般病床又は療養病床を平成３６年３月３１日までの間に特養に転換する場合）
従来型特別養護老人ホーム
緩和される基準 |  | 内容 |  | 法人 ﾁｪｯｸ | 備考
(設備の基準) | 附則第７条 | 食堂及び機能訓練室 | それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計面積は、３㎡に入所定員を乗じて得た面積以上とすること。
ただし、
食事の提供又は機能訓練を行う場合において、食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保できるときは、同一の場所可。
又は
|  | 食堂 | １㎡に入所定員を乗じて得た面積以上を有していること。
|  | 機能訓練室 | ４０㎡以上の面積を有していること。 （転換に伴って開設する特養がサテライト型の場合は、機能訓練室は本体施設の機能訓練室を利用すれば足りる。）
ただし、
食事の提供又は機能訓練を行う場合において、食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保できるときは、同一の場所可。
| 附則第８条 | 廊下の幅 （内法） | １．２ｍ以上とする。ただし、中廊下の幅は、１．６ｍ以上とする。 （壁から測定した幅で可。）
ユニット型特別養護老人ホーム
緩和される基準 |  | 内容 |  | 法人 ﾁｪｯｸ | 備考
(設備の基準) | 附則第８条 | 廊下の幅 （内法） | １．２ｍ以上とする。ただし、中廊下の幅は、１．６ｍ以上とする。 （壁から測定した幅で可。）
※１：川口市特別養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年１２月２６日川口市条例第６１号） （特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成１１年３月３１日厚生省令第４６号)）