## 記録簿（様式４２号）
様式第42号（第77条関係）
地 下 水 採 取 量 記 録 簿
許可（届出）番号 | [6 empty] | 吐出口径 |  | mm |  | 吐出口断面積 |  |  | ㎠ |  |  | 測定方法 |  | １ 水量測定器 ２ 電力量計 ３ その他（ ）
ストレーナの位置 |  |  |  |  | ｍ～ ｍ ｍ～ ｍ | [7 empty] | 定格出力 |  |  | Ａ kW |  |  |  |  | 吐出量 | Ｂ ℓ／分
月間稼動日数 |  |  |  |  | 1月 | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 |  |  | 8月 |  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間
測定方法 | 測定器水 量 |  |  | 目盛（月の初日）C
目盛（月の末日）D
月間採取量（㎥）D-C
| その他 電力量計 |  |  | 目盛（月の初日）E
目盛（月の末日）F
差 引F-E
月間採取量（㎥）
用途別使用水量内訳 ⁀％‿ |  | 工業用 | ボイラー
製品処理及び洗浄
冷却
その他（ ）
|  | 建築物用 | 冷暖房
水洗便所
洗車設備
公衆浴場
|  | 農業用 | 水田かんがい
畑地かんがい
果樹栽培
施設栽培
畜産
その他（ ）
水産養殖業用
水道事業用
非常災害用
その他（ ）
|  | 計 |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
備考 「測定方法」の「電力量計その他」の「月間採取量」の欄は、電力量計（単位 ｋＷｈ）を用いた場合にあっては（Ｆ－Ｅ）×Ｂ×０．０７５÷Ａにより算定し た値を、作動時間を積算する機器（単位 時間）を用いた場合にあっては（Ｆ－Ｅ）×Ｂ×０．０６により算定した値を記載すること。